## Feuille1
| Appart 1 | Appart 2 | Appart 3 | Appart 4 | communs | Total | sécurité | raccordement
pt lumineux | -78 | -78 | -19.5 | -19.5 | -78
interrupteurs | -79.5 | -79.5 | -92.75 | -66.25 | -66.25
prises | 122 | 122 | 110 | 82.5 | 12
alarme | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |  | 1200
tv+tel | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5
tv/tel | -57.5 | -57.5 | -57.5 | -57.5
sonnette | -50 | -50 | -50 | -50
prise séchoir | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25
coffre compteur | 365 | 365 | 365 | 365 |  |  |  | 1460
racc compteur | 100 | 100 | 100 | 100
Tub + 10*0,8 SW |  | 78
témoin | 10 | 10 | 10 | 10
alim centrale incendie |  |  |  |  | 45 |  | 45
décompteur |  |  |  |  | 217
blocs de secours |  |  |  |  | 264 |  | 264
bouton sirène |  |  |  |  | 246 |  | 246
sirène |  |  |  |  | 468 |  | 468
détecteur incendie |  |  |  |  | 510 |  | 510
Centrale 5 zones |  |  |  |  | 615 |  | 615
Exutoire |  |  |  |  | 300 |  | 300
Horloge astro |  |  |  |  | 152
sectionneur |  |  |  |  | 1020 |  |  | 1020
Bouclage 4*10² |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
total HTVA | 645.75 | 723.75 | 679 | 678 | 4404.75 | 7131.25 | 3648 | 2580
tva | [5 empty] | 1497.5625
Total TVAC | [5 empty] | 8628.8125